| Objet | Adresse |
| --- | --- |
| Offre d’ingénieur spécialisé en chauffage (CVCS) ( en tant qu’offre partielle d’une offre de bureau d’études générales ( en tant qu’élément d’une offre d’entrepreneur général |
| Pouvoir adjudicateur |
| Suivi du projet |
| Dépôt de l’offre: Délai de dépôt, adresse, procédure |
| Ouverture de l’offre: ...................................................... |
| Liste des prix ( Honoraires en fonction des coûts de la construction (Honoraires fixes |
| Montant brut des honoraires H.T. Remise .... % Escompte .... % Sous-total Frais accessoires et charges pour prestations de tiers H.T. T.V.A. .... % Montant net de l'offre T.T.C. | CHF ................................................................ CHF ................................................................. CHF ................................................................. CHF ................................................................. CHF ................................................................. CHF ................................................................. CHF ................................................................. |
| Soumissionnaire .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Tél. ................................................................ Fax ................................................................ Courriel ................................................................ Lieu et date ...................................................... | Responsable .......................................................................... |
|  | Tampon et signature .......................................................................... |

# Avant-propos

Le présent document est un modèle de demande d’offre d’honoraires pour la planification d’une installation de chauffage au bois. Ce modèle peut être complété ou modifié comme suit par le maître d’ouvrage:

–	Remplissage des champs dont le titre renvoie explicitement au contenu à remplir.

–	Indications dans les champs grisés: ces champs indiquent par des mots-clés ce qu’ils pourraient contenir. Le marquage grisé peut être supprimé dans la version finale ou la section entière peut être partiellement omise.

–	( est un symbole signifiant une case à cocher, le cas échéant, par le maître d’ouvrage. Ce symbole est un caractère spécial Wingdings qui peut être coché directement en utilisant les caractères spéciaux Windings.

–	Toute modification ou suppression dans le texte ne peut être réalisée que par le maître d’ouvrage.

–	Le caractère spécial à cocher ( permet au soumissionnaire d’indiquer la variante choisie. Le soumissionnaire ne doit effectuer aucune modification ni suppression.

# 1. Conditions générales de l’offre

## 1.1 Description de la procédure d’appel d’offre

### 1.1.1 Type de procédure

( Procédure d’invitation  ( Appel d’offres public

### 1.1.2 Etendue de l’offre

Les documents relatifs à l’offre, cités ci-après, doivent être remis dûment complétés sous enveloppe fermée:

(	Offre d’honoraires. La présente offre d’honoraires doit être remise dûment complétée avant la date limite (cachet de la poste faisant foi). Les éventuels remises et escomptes doivent figurer dans l’offre

( 	Calcul des honoraires selon le règlement SIA 108 art. 7 (obligatoire lorsque les honoraires sont calculés en fonction des coûts de la construction)

( 	Analyse des tâches de l’ingénieur spécialisé avec planification de la procédure et des délais

( 	Questionnaire A Entreprise,

( 	Questionnaire B

( 	Questionnaire Equipe de projet

( 	Questionnaire C Documents relatifs au projet

( 	Liste des collaborateurs avec tarifs horaires

( 	Une liste de références du soumissionnaire doit être jointe. Celle-ci doit comprendre, si possible, au minimum 3 projets d’envergure similaire, les références sont spécifiques à la présence ou non d’un réseau de chaleur au sein du projet
Les projets ayant été réalisés avec un suivi de QM Chauffages au bois doivent être spécifiés

( 	Les offres d’entrepreneur ne sont pas souhaitées

(	..................................................

### 1.1.3 Offre d’entrepreneur

Le soumissionnaire ne doit effectuer aucune modification ni suppression dans le document « Offre d’honoraires de prestations d’ingénieur ».

Les offres d’entrepreneur (dans la mesure où elles ne sont pas exclues, voir ci-dessus), les propositions de modification, les réserves etc. doivent être jointes séparément. Les offres d’entrepreneur doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation technique et financière, notamment les justificatifs nécessaires ainsi que des indications sur les rubriques reprises telles quelles et les rubriques modifiées ou nouvelles.

### 1.1.4 Renseignements

( 	Les renseignements relatifs à l’appel d’offres peuvent être demandés auprès du pouvoir adjudicateur, auprès de l’interlocuteur, par courriel, par téléphone

( 	Les questions relatives à l’appel d’offres peuvent être adressées par écrit à ......................... jusqu’au ....................

(	Les questions d’intérêt général seront communiquées de façon anonyme à tous les soumissionnaires avec réponse écrite avant le   .....................

### 1.1.5 Visite des lieux

(	Aucune visite des lieux n’est prévue

(	La visite des lieux s’effectuera conformément aux indications suivantes:

### 1.1.6 Ouverture de l’offre

(	L’ouverture de l’offre n’est pas publique.

(	L’ouverture de l’offre est publique et se déroule comme suit:

### 1.1.7	 Offres partielles

Seules les saisies complètes de l’offre sont autorisées. Les saisies de l’offre pour des parties de celle-ci ne sont pas prises en compte.

### 1.1.8 Sous-traitance

Si le soumissionnaire envisage de sous-traiter certains travaux, il convient de préciser au pouvoir adjudicateur, dans la saisie de l'offre, quel type de travaux sont concernés par cette sous-traitance, leur étendue, ainsi que le nom et le siège de l’entreprise devant prendre part à l’exécution du marché.

### 1.1.9 Adjudications au rabais

(	Aucune phase d’adjudication au rabais n'est prévue

(	Une adjudication au rabais sera réalisée

(	en suspens

### 1.1.10 Force obligatoire de l’offre

L’offre a force obligatoire pour la durée de   ............. mois à compter de la date de saisie. Le pouvoir adjudicateur n’est tenu à aucune obligation financière vis-à-vis des soumissionnaires par la demande d’offre.

### 1.1.11 Adjudication du marché

L’adjudication est prévue le ........................................ . Le résultat de cette adjudication sera communiqué par écrit aux postulants.

## 1.2 Critères d’adjudication

L’offre la plus intéressante conformément aux critères ci-dessous obtiendra l’adjudication.

### 1.2.1 Catalogue de critères

Les critères, dans l’ordre d’importance et avec la pondération qui leur est associée, sont les suivants:

| 1. | Le prix, notamment (pourcentage minimal 50%) Total | 60 % |
| --- | --- | --- |
|  | - le montant de l’offre de prix | 90% de 50% |  |
|  | - les tarifs des honoraires | 5% de 50% |  |
|  | - les frais accessoires | 5% de 50% |  |
| 2. | La qualité du soumissionnaire, notamment | 20 % |
|  | - la qualification et l‘expérience de l'intervenant clé du soumissionnaire |  |
|  | - le savoir-faire des collaborateurs dans le cadre du projet |  |
|  | - l’organisation et la capacité du soumissionnaire |  |
|  | - l’expérience dans l’application du système QM Chauffages au bois |  |
|  | - les références |  |
| 3. | Les délais, notamment | 5 % |
|  | - la disponibilité |  |
|  | - l'expérience en termes de respect des délais |  |
| 4. | L’analyse des tâches et la planification du déroulement, notamment | 5 % |
|  | - la présentation de l’offre |  |
|  | - l’analyse des tâches, la planification du déroulement |  |
| 5. | La formation des apprentis, notamment | 5 % |
|  | - le nombre de places de formation |  |
| 6. | L’écologie, notamment | 5 % |
|  | - les trajets |  |
| Total |  | 100 % |

L’évaluation des rubriques individuelles s’effectue à l'aide d'un facteur compris entre 1 et 10, 10 étant le maximum. La valeur déterminante se calcule en multipliant la pondération par le facteur d'évaluation.

### 1.2.2 Biens standardisés

L’adjudication pour les biens et services pour l’essentiel standardisés s’effectuera exclusivement d’après le critère du prix le plus bas.

### 1.2.3 Offres anormalement basses

Si des offres anormalement basses sont déposées, le pouvoir adjudicateur est en droit de prendre des renseignements auprès des soumissionnaires, afin de s’assurer que ceux-ci satisfont aux conditions de participation et sont en mesure de remplir les conditions du marché. Le pouvoir adjudicateur peut requérir du soumissionnaire des garanties supplémentaires, notamment sous la forme d’une garantie de bonne fin.

## 1.3 Critères d’exclusion

Les offres incomplètes ou déposées hors délai ne seront pas prises en compte. Il en va de même si les justificatifs demandés au postulant par le pouvoir adjudicateur ne sont pas présentés ou sont présentés hors délai.

## 1.4 Modifications apportées à l’offre et au marché

Si, au cours du déroulement du projet, des prestations sont totalement ou partiellement supprimées, aucune revendication ne saurait être acceptée de la part du mandataire.

Les prestations fournies en supplément par rapport aux documents de l’offre doivent être mentionnées par écrit. Les éventuelles offres annexes doivent correspondre, en termes de calcul des coûts, au contrat d'entreprise conclu.

Aucun allotissement n’est prévu au sein de la présente offre. Si les prestations d’ingénieur chauffagiste doivent être divisées en lots, une demande d’honoraires séparée sera établie pour chaque lot.

## 1.5 Normes et règlements à la base de l'offre

- 	Règlement SIA 108, édition 2003	Art.1 Conditions générales du marché
					Art. 2 Tâches et position de l’ingénieur

( Le marché est réglementé par le Contrat SIA pour les prestations d’ingénieur n° 1008, édition 2003

( Le marché est réglementé comme suit: explications, dans le cas où aucun contrat SIA n’est prévu

-	Règlements et directives officiels

- 	Conditions du pouvoir adjudicateur et de l’architecte

- 	Normes et recommandations de la SIA et des associations professionnelles en rapport avec les techniques employées

- 	Normes et recommandations de la SICC et de la SUVA

- 	Ordonnance fédérale sur la protection de l’air OPair

- 	Règlements et directives d’organismes spécialisés (AEAI)

- 	Guide QM de QM Chauffages au bois, édition 2007

-	..............................................................

## 1.6 Assurances

Le soumissionnaire déclare être assuré dans le cadre d’une

( assurance responsabilité civile professionnelle

( assurance consortiale

Couverture pour les dommages corporels, matériels, conjointement: 		CHF..............................

Couverture pour les dommages sur les constructions:				CHF..............................

Compagnie d’assurance: .................................................................. N° de police ....................................

# 2. Description du projet

## 2.1 Situation initiale

P. ex. contenu de l’étude de faisabilité, consommateurs de chaleur potentiels, nouvelle construction, structure à demi-niveaux

## 2.2 Objectifs

P. ex. chauffage des bâtiments avec une part d’énergie bois de 90% Valeurs cibles d’émission: valeurs limite OPair Le projet doit répondre aux exigences qualité de l’assurance qualité QM Chauffages au bois liée au projet.

## 2.3 Organisation du projet

Direction du projet: (maîtrise d’ouvrage, entrepreneur général, bureau d’études générales, architecte, ingénieur spécialisé en chauffage (CVCS)) Suivi du projet: (Responsable qualité) Equipe d’études: (architecte, ingénieur civil, électricien, ingénieur spécialisé en chauffage (CVCS), spécialistes (technique MCR, bruit, EIE etc.)) Définition de l’étendue du projet destiné à l’ingénieur spécialisé Délais-cadres du déroulement du projet, etc.

## 2.4 Coûts de la construction (en tant que base pour le calcul des honoraires)

Pour le calcul des honoraires en fonction des coûts de la construction, on utilise les estimations de coût suivantes en tant que base pour la détermination du montant de l'offre.

Pour les honoraires fixes, les estimations de coût suivantes servent d’aide pour l’appréciation du montant des honoraires.

Indiquer ici les coûts de la construction, répartis par type de travail ou par rubrique CFC.

## 2.5 Interfaces

P. ex. de la centrale de chauffe à la station de transmission de chaleur, aux consommateurs de chaleur (génération de chaleur et distribution de chaleur), de la génération de chaleur à la bride de départ et de retour du distributeur principal

## 2.6 Prestations convenues

(	Prestations de base de l’ingénieur spécialisé CVCS conformément au règlement SIA 108 art. 3.3
...............................................................................................................................................................

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Technique MCRG: Prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108
Prestations de technique MCRG, allant au-delà des prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108 et spécifiées comme prestations supplémentaires.

P. ex. raccords avec le système de conduites principal du bâtiment, les éléments inclus dans la planification et exclus de celle-ci (prestations devant être fournies par l'entrepreneur) devant être définis précisément

## 2.7 Annexes à la demande d’offre

(	Etude de faisabilité

(	Plans (plan de situation, plans de cadastre)

(	Echéancier approximatif

(	......................

(	Les annexes à la demande d’offre précitées sont envoyées sous forme numérique au soumissionnaire, par courrier électronique.

# 3. Phases de projet relatives à l’offre

L’offre comprend les phases de projet répertoriées ci-après (cochées). Les prestations à fournir sont définies au chapitre 4.

3 Etude de projet

( 	31 Avant-projet

( 32 Projet de construction

( 33 Procédure de demande d’autorisation

4 Appel d'offres

( 	41 Appel d’offres, comparaison des offres, demande d’adjudication

5 Réalisation

( 51 Projet d’exécution

( 52 Réalisation

(	53 Mise en service, achèvement

6 Exploitation

(	61 Fonctionnement (optimisation du fonctionnement)

7 Prestations supplémentaires

(	Projet de contrat de livraison de combustible

(	Projet de contrat de fourniture de chaleur

(	Réalisation du bilan et du compte de résultat de la conception

(	Acquisition de consommateurs de chaleur

(	............................................

(	............................................

# 4. Description des prestations

La description des prestations à fournir se base sur le règlement SIA 108 et sur le Guide QM de QM Chauffages au bois. Les éventuelles divergences, notamment par rapport aux exigences QM du Guide QM, doivent être spécifiées ci-dessous. Au fil du déroulement du projet, il peut s’avérer opportun de modifier quelque peu les exigences QM. Ces divergences peuvent être déterminées par le pouvoir adjudicateur en collaboration (accord) avec le concepteur principal et le responsable qualité du QM Chauffages au bois. Les augmentations ou réductions d’honoraires qui en résultent doivent alors être convenues en même temps que les modifications décidées. Si rien de particulier n’est convenu, cela signifie que les modifications décidées au cours du projet par rapport aux exigences QM n’ont aucun impact sur les honoraires.

## 4.1 Etude de projet

#### ( 31 Avant-projet

### Bases

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.31 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.1.2 et liste de contrôle à 
l'étape 2 en annexe au point C.2 du Guide QM

( Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici P. ex. prestations supplémentaires relatives à la technique MCRG, demande d’offre indicative de livraison de combustible, liste des consommateurs de chaleur, recherche d’aide au financement (subventions cantonales, etc.)

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Technique MCRG: Prestations selon l’art. 8.2, 4.31 du règlement SIA 108
Prestations de technique MCRG, allant au-delà des prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108 et spécifiées comme prestations supplémentaires. ...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

Consigner ici notamment les divergences par rapport aux exigences QM définies dans le Guide QM.

### Précision des coûts de l’installation: ± 15 %

### Délai: ............................................................................................................................

#### ( 32 Projet

### Bases

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.32 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.1.3 et liste de contrôle à 
l'étape 3 en annexe au point C.2 du Guide QM

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici P. ex. projet de contrat de fourniture de chaleur, projet de contrat de livraison de combustible, acquisition de consommateurs de chaleur, liste des consommateurs de chaleur, bilan et compte de résultat de la conception, prestations supplémentaires relatives à la technique MCRG

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Technique MCRG: Prestations selon l’art. 8.2, 4.32 du règlement SIA 108
Prestations de technique MCRG, allant au-delà des prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108 et spécifiées comme prestations supplémentaires. ...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description précitée des prestations

Consigner ici notamment les divergences par rapport aux exigences QM définies dans le Guide QM.

### Précision des coûts de l’installation: ± 10 %

### Délai: ............................................................................................................................

#### ( 33 Procédure de demande d’autorisation

### Bases

Selon SIA 108, 	art. 4.33

### Description des prestations:

( Prestations de base selon SIA 108 art. 4.33 avec les compléments suivants:

( Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici P. ex. données supplémentaires pour l'étude d’impact sur l’environnement EIE

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

Indiquer ici les prestations réduites.

### Délai: ............................................................................................................................

## 4.2 Appel d'offres

#### ( 41 Appel d’offres, comparaison des offres, demande d’adjudication

### Bases

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.41 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, sections E.4.9 et E.4.11.

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

### Délai: ............................................................................................................................

## 4.3 Réalisation

#### ( 51 Projet d’exécution

### Bases

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.51 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.4.12.

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici, p. ex. contrat de fourniture de chaleur, contrat de livraison de combustible, acquisition de consommateurs de chaleur, bilan et compte de résultat de la conception, prestations supplémentaires relatives à la technique MCRG

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Technique MCRG Prestations selon l’art. 8.2, 4.51 du règlement SIA 108
Prestations de technique MCRG, allant au-delà des prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108 et spécifiées comme prestations supplémentaires. ...............................................................................................................................................................

### (	Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

### Délai: ............................................................................................................................

#### ( 52 Réalisation

### Bases

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.52 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.4.12.

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici, p. ex. présentation des prestations supplémentaires relatives à la technique MCRG, des contrats de fourniture de chaleur

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

### Délai: ............................................................................................................................

#### ( 53 Mise en service, achèvement

### Description des prestations:

(	Prestations de base selon SIA 108 art. 4.53 avec les compléments suivants:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.1.4 et liste de contrôle à 
l'étape 4 en annexe au point C.2 du Guide QM.

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Technique MCRG: Prestations selon l’art. 8.2, 4.53 du règlement SIA 108
Prestations de MCRG, allant au-delà des prestations selon l’art. 8 du règlement SIA 108 et spécifiées comme prestations supplémentaires. ...............................................................................................................................................................

(	Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

### Délai: ............................................................................................................................

## 4.4 Exploitation

#### ( 61 Fonctionnement (optimisation du fonctionnement)

### Base / Condition préalable

### Description des prestations:

(	Prestations et exigences QM selon le Guide QM, section E.1.5 et liste de contrôle à 
l'étape 5 en annexe au point C.2 du Guide QM

(	Prestations supplémentaires:

Description des éventuelles prestations supplémentaires. Si une partie des «prestations à convenir en particulier» mentionnées dans le règlement SIA 108 doit être fournie, ceci doit être indiqué ici P. ex. calcul de rentabilité de la première année d’exploitation

(	Direction générale selon le règlement SIA 108 art. 3.4 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

(	Coordination spécialisée des installations du bâtiment selon le règlement SIA 108 art. 3.6 avec les concepteurs spécialisés suivants
...............................................................................................................................................................

### ( Prestations réduites / divergences par rapport à la description susmentionnée des prestations

### Délai: ............................................................................................................................

# 5. Offre d’honoraires y compris frais accessoires

## ( 5.1 Honoraires en fonction des coûts de la construction

Les honoraires sont calculés conformément au règlement SIA 108 art. 7.

Le calcul des honoraires s’effectue conformément au règlement SIA 108 art. 7 et doit être joint à l’offre d’honoraires.

Les honoraires relatifs aux phases de projet 3, 4 et 5 doivent être calculés sur la base des coûts de la construction indiqués au chapitre 2.4. Les valeurs acceptées par le soumissionnaire pour les points Z1, Z2, n et r sont des parties fermes de l’offre. La part de prestations q doit être inscrite conformément à l’art. 7.11, Techniques du bâtiment, du règlement SIA 108.

Le calcul définitif des honoraires s’effectue, pour les phases de projet 3, 4 et 5, sur la base 
( du devis relatif au projet de construction 
( du décompte final

Pour la phase 61, le calcul des honoraires doit comprendre le tarif horaire ainsi que le plafond ferme.

Les prix s’entendent H.T. pour les prestations suivantes:

( 31 Avant-projet	CHF ...........................,,,
	( 32 Projet de construction	CHF ...........................,,,
	( 33 Procédure de demande d’autorisation	CHF ...........................,,,

( 41 Appel d’offres, comparaison des offres, 
demande d’adjudication 	CHF ...........................,,,

( 51 Projet d’exécution	CHF ...........................,,,
	( 52 Réalisation	CHF ...........................,,,
	( 53 Mise en service, achèvement 	CHF ...........................,,,

( 61 Optimisation du fonctionnement, plafond de coût	CHF ...........................,,,

Tarif horaire  CHF/h ............................ 	CHF ...........................,,,

Total	CHF ...........................,,,

## ( 5.2 Honoraires fixes

Pour les phases 31 à 53, les prix indiqués ci-dessous sont des prix fixes,
pour la phase 61, indiquer le tarif horaire et le plafond de coût ferme.

Les prix s’entendent H.T. pour les prestations suivantes:

( 31 Avant-projet	CHF ...........................,,,
	( 32 Projet de construction	CHF ...........................,,,
	( 33 Procédure de demande d’autorisation	CHF ...........................,,,

( 41 Appel d’offres, comparaison des offres, 
demande d’adjudication 	CHF ...........................,,,

( 51 Projet d’exécution	CHF ...........................,,,
	( 52 Réalisation	CHF ...........................,,,
	( 53 Mise en service, achèvement 	CHF ...........................,,,

( 61 Optimisation du fonctionnement, plafond de coût	CHF ...........................,,,

Tarif horaire CHF/h ............................ 	CHF ...........................,,,

Total	CHF ...........................,,,

Les honoraires peuvent être proposés en fonction du tarif horaire avec indication d’un plafond de coût ferme, ou sous forme forfaitaire.

Laquelle de ces deux méthodes de calcul a-t-on utilisé pour les montant indiqués ci-avant?

( Tarif horaire avec indication d’un plafond de coût ferme
( Forfait

Les prix de l’offre sont des prix fixes

( Aucun renchérissement n’est pris en compte
( L’adaptation au renchérissement s’effectue .... indice, moment de l’adaptation au renchérissement, etc.

## ( 5.3 Honoraires en fonction du temps effectivement passé

Conformément à la liste des collaborateurs avec tarifs horaires

## 5.4 Frais accessoires et charges pour prestations de tiers

Facturation

(	en fonction des dépenses effectives

(	forfaitaire

Montant total H.T. pour les phases partielles prédéfinies suivantes:

( Frais de documentation	CHF ...........................,,,
	( Frais de déplacement, débours 	CHF ...........................,,,
	( Autres frais accessoires nécessaires	CHF ...........................,,,

( Charges pour prestations de tiers nécessaires	CHF ...........................,,,

Total	CHF ...........................,,,

## 5.5 Rémunération non prévue au terme de prestations définies

En principe, aucune prestation supplémentaire n’est rémunérée. Toutes les dépenses nécessaires au projet doivent être incluses dans l'offre d'honoraires. Les travaux supplémentaires en fonction du temps de travail, cités dans le marché, sont rémunérés conformément à la liste des collaborateurs présentant les tarifs horaires.

## 5.6 Adaptation de la rémunération au renchérissement

Aucun renchérissement ne doit être pris en compte dans l’offre d’honoraires.

## 5.7 Conditions de paiement

( Les paiements s’effectuent sur la base d’une facturation périodique pour les prestations fournies et des frais accessoires échus
( Conformément au plan de paiement en annexe

# A 	Indications relatives à l’entreprise

Société	......................................................................................................

......................................................................................................

Adresse	......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Téléphone/Fax	......................................................................................................

Courriel	......................................................................................................

Forme juridique	......................................................................................................

Date de fondation	......................................................................................................

Domaine de compétences principal .................................................................. depuis ..................

........................................................................ depuis ..................

Remarques	......................................................................................................

......................................................................................................

Annexe	Organigramme du candidat, références de la société...................

......................................................................................................

Indications relatives au personnel et à l’informatisation (état actuel)

Personnel

|  | Total | Affectés à l’étude de projet | Affectés à la direction de la construction |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction/employés dirigeants |  |  |  |
| Titulaires d’un diplôme universitaire (EPF/UNI) |  |  |  |
| Titulaires d’un diplôme ETS/HES |  |  |  |
| Titulaires d’un diplôme ET |  |  |  |
| Techniciens/constructeurs |  |  |  |
| Dessinateurs |  |  |  |
| Apprentis |  |  |  |
| ........................ |  |  |  |
| Total des employés |  |  |  |

Informatique / CAO

Matériel	......................................................................................................

......................................................................................................

Logiciel	......................................................................................................

......................................................................................................

Remarques	......................................................................................................

......................................................................................................

Lieu, date	......................................................................................................

# Cachet de l’entreprise et signature

# B 	Indications relatives à l’équipe de projet

Allocation des effectifs: le pouvoir adjudicateur évalue, en termes de qualification, en premier lieu les intervenants clé, leur formation et leur expérience

Indiquer ci-après les intervenants clé prévus ainsi que d’autres collaborateurs pour ce projet.

| Fonction | Nom/prénom | Engagement dans le projet (en % du temps de travail) |
| --- | --- | --- |
| Intervenants clés |  |  |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| Autres collaborateurs dans le projet |  |  |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |
| ....................................... | .................................................................. | ................. |

# C 	Indications relatives aux documents du projet

Pour les documents essentiels à établir dans le cadre du projet, indiquer le poste responsable et les collaborateurs.

| Documents | Responsable | Collaborateur |
| --- | --- | --- |
| Relevé de situation | ......................................... | ................................... |
| Hydraulique et technique de régulation | ......................................... | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |
| .............................................................. | ........................................ | ................................... |

# Text boxes

Selon SIA 108, 	art. 4.41

Offre d’honoraires de

prestations d’ingénieur

pour un chauffage au bois

Indiquer ici les délais relatifs à l’ouverture publique de l’offre

Si la phase partielle 31 ne fait pas partie de la demande d’offre, indiquer les bases à disposition de l’ingénieur pour le projet.

Consigner ici les prestations réduites, notamment les divergences par rapport aux exigences QM définies dans le Guide QM.

Indiquer ici les bases à disposition de l’ingénieur pour l’avant-projet

Selon SIA 108, 	art. 4.51

Indiquer ici les prestations réduites.

P. ex. les éléments exclus de la planification (prestations devant être fournies par l’entrepreneur)

Selon SIA 108, 	art. 4.52

Indiquer ici les prestations réduites.

P. ex. les éléments exclus de la planification (prestations devant être fournies par l’entrepreneur)

La génération de chaleur remplit les exigences QM E.4.6 du Guide QM. Les documents correspondants conformément à la liste de contrôle à l’étape 3 en annexe au point C.2 du Guide QM sont présents.

Indiquer ici les prestations réduites, notamment les divergences par rapport aux exigences QM définies dans le Guide QM et les éléments exclus de la planification (prestations devant être fournies par l’entrepreneur)

Consigner ici les prestations réduites, notamment les divergences par rapport aux exigences QM définies dans le Guide QM.

.

Indiquer les détails, p. ex. le délai ou après accord avec xx